## Wandgoot DUCTEL TB 1710 in wit gelakt of geanodiseerd aluminium

De levering omvat een wandgootsysteem bestaande uit basisprofielen, deksels, koppelingen, richtingsveranderingen, scheidingsschotten, aardklemmen en montagebekers.
De basisprofielen en het deksels moeten vervaardigd zijn uit aluminium

* wit gelakt.
* natuurlijk geanodiseerd.

Het basisprofiel en het deksel moeten 3 m lang zijn. Het basisprofiel is minimum 65 mm diep, 170 mm hoog, heeft 1 dekselopening van 80 mm.
De wandgoten moeten onderling verbonden worden door middel van koppelingen. Deze koppelingen moeten passen in specifieke sleuven en moeten met schroeven in de basisprofielen vastgezet worden.
De deksels en basisprofielen moeten geaard worden met aardklemmen die met schroeven in de gleuven worden vastgezet.
In de dekselopening moeten enkelvoudige en dubbele blauwe montagebekers gemonteerd kunnen worden voor het installeren van mechanismen met draagring. De hartafstand is steeds 71 mm.
Het moet mogelijk zijn om een binnen- of buitenhoek te maken met hetzelfde artikel (universele hoek).
Het moet mogelijk zijn een vlakke hoek of T-stuk te maken met hetzelfde artikel (een kraag).
Een wandgootuiteinde moet afgesloten kunnen worden met een eindstuk dat zichzelf vastklikt in het basisprofiel.
Het basisprofiel moet kunnen worden gecompartimenteerd met een aluminium scheidingsschot. Het scheidingsschot vergrendelt zichzelf in de gleuf voorzien in de bodem van het basisprofiel.

8/06/2018