## Vierkante trekdozen met overboord, in polyamide.
Droog onderhouden vloeren

De rand en het deksel moeten vervaardigd zijn uit grijze of zwarte polyamide PA6. 
De rand is voorzien van 4 klauwen om deze stevig vast te zetten.
De rand moet een overboord hebben die de vloerbekleding beschermt. 
Het deksel moet een stalen inlegplaat dikte 3 mm hebben en de inlegdiepte voor een vloerbekleding moet 10 mm zijn. 
Opvullingen in karton van 2 en 5 mm dik zijn leverbaar.
De maximale belasting van de trekdoos is 2 kN.

Afmetingen polyamide trekdozen (keuze maken):

- buitenmaat 280 x 280 mm, grijze polyamide

- buitenmaat 280 x 280 mm, zwarte polyamide

3/10/2018