929100 DPA M CAT6 RJ45S 48

Protection anti surtension universelle sous forme de câble patch pour Ethernet et applications similaires; câblage universel de catégorie 6 ou classe E et totalement blindée.

- parasurtension de Type 2 selon EN 61643-21

- testé selon le EN 61643-21 et ISO/IEC 11801

- application universel selon EN 50173 pour tous les lignes data jusqu’à 48 V DC

- protège 4 paires des appareils réseau data

- 3m de câble avec connecteurs RJ45

- tension maximale de régime permanent dc UC: 48V

- courant nominal IL: 1 A

- courant d’écoulement de choc nominal (8/20) total: 10 kA

- pertes par insertion 250 MHz: <= 2 dB

- appareil pour montage sur rail DIN 35 mm selon DIN 43880, 1 module

- fiches de raccordement: Stewart séries 39

Fabricant: DEHN + SÖHNE

Distributeur: STAGOBEL ELECTRO

Type: DPA M CAT6 RJ45S 48

Réf.: 929 100

11/07/2017